투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	총인처리시설 전기실 전력공급 협조요청에 대한 회신

1. 도시기반시설본부 설비부-18450(2020.11.24.)호 및 시설보수과-6611(2020.11.25.)호와      관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행 중인“총인처리시설 전기공사”와 관련으로 전기시설물 부하테스트 등 종합시운전을 위한 전력공급 요청에 대하여 아래와 같이 회신하니 전기안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 총인처리시설 전기안전관리자 별도 선임

- 시설물 인수인계 전까지 안전관리 직무수행을 위한 전기안전관리자 별도 선임

나. 특고압 (22.9㎸) 전력공급 시 관계자 입회

- 발주부서, 전기감리원, 전기공사 시공사, 수배전반 제작업체 등

다. 총인처리시설 종합시운전에 필요한 전기요금 중랑물재생센터에서 납부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	최성일		시설보수과장	11/26 임준빈
협조자
시행	시설보수과-6617	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73) (용답동)중랑물재생센터 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개