함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 동절기대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난관리과-7073(2020.10.14.)호“2020년 동절기대비(하반기) 소방용수시설 일제 조

사․정비계획 알림”

2. 신영119안전센터에서 운용중인 소방용수시설 동절기대비 일제 조사.정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020.10. 27(화). ~ 11. 12(목) - 기간 중 9일간

나. 조사대상 : 총540개소

1) 소방용수시설(공설) 및 비상소화장치

총 계	소방용수시설				비상소화장치
	계	소화전	저수조	급수탑
540	496	494	1	1	44

2) 조사 방법

가) 당번근무자 및 의용소방대원 소방용수시설 조사, 비번 근무자 출동대기 근무

나) 2인1조 원칙, 각팀 3개조 편성(인원 부족으로 각팀장 포함 편성)

다) 소화전 조사 감독 : 센터장

붙임  1. 2020년 동절기 대비(하반기)소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

2. 고장 소방용수시설 내역(사진 및 위치도) 1부.

3. 2020년 하반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상(서식) 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.

5. 소방용수 일제점검 의용소방대 동원 현황1부.

6. 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(체온) 1부. 끝.

	신영119안전센터장
담당자	김태언		3팀장	김성권		센터장	11/26 유종봉
협조자
시행	신영119안전센터-4491	(		)	접수		(		)
우	03007	서울특별시 종로구 진흥로 477	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-395-2119	/		/	부분공개(6)