“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(을지로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5697(2020.10.14.)호 『2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 을지로119안전센터 2020년 동절기 대비 소방용수시설 일제 조사 · 정비를 완료하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 소방용수시설 해빙기(하반기) 일제조사 결과

1) 기간 : 2020. 10. 19.(월) ~ 11. 20.(금) 기간중 해당일

2) 대상 : 595개소

- 소화전 524(지상식 190, 지하식 332, 다용도 2), 저수조 19, 급수탑 0, 비상소화장치 40)
3) 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 각 팀장

- 각 조별 의용소방대원 1~2명 배치 · 동행점검 실시

- 소방용수시설 및 비상소화장치 정비 후 행정정보시스템 데이터 현행화 실시

붙임  1. 2020년 동절기 소방용수시설 일제 조사 결과(을지로) 1부.
2. 의소대활동기록부(을지로) 1부.
3. 소방용수시설 고장발생보고서(을지로) 1부.
4. 소방용수시설 출수사진(별도송부).  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김성훈		3팀장	김철한		119안전센터장	11/26 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-4291	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(5)