문서번호	시설보수과-6733
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
이생기		11/27 임준빈
협조	주무관		김원선
	주무관		박정우

민원사고 발생 현장조사 보고

(중랑구 묵동 176번지)

2020. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

우리 센터 관내 묵동천 차집관로 시설물 민원 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

가. 수계구분 : 중랑수계

나. 하 천 명 : 묵동천

다. 현장조사일시 : 2020.11.27.(14:00~16:00)

라. 조 사 자 : *********************

마. 조사사유 : 묵동천 맨홀동공 발생에 따른 자전거 전복사고에 따른 민원

□ 민원보고

가. 민원내용

◦ 민원접수 : 중랑구청 치수과 홍성민 유선연락(2020.11.26.10시경)

◦ 민원내용 : 중랑구 묵동176번지 앞(묵동천) 자전거 운행중 차집관로 맨홀                동공에 빠져 신체 타박상 및 자전거 일부 파손

- 민원인 : **********************

- 민원인 피해주장(유선) : 무릅 주변 타박상 및 자전거 일부파손

나. 보고내용

◦ 2020.11.26. 16시경 차집관로 현장순찰반********에게 긴급 맨홀동공     조치요망 및 차집관로 정비 연간단가(*******에게 신속한 맨홀동공     조치 요청

◦ 2020.11.27. 14시 :합동 현장조사한바 묵동천 차집관로 맨홀 동공 발생확인

- 중랑구청 주장내용 : ‘20.11.18~19 집중호우시 차집관거 통수능 부족으로       인한 하수분출로 맨홀동공 및 주변 자전거 도로 파손

□ 조치의견

가. 우리센터에서 보험가입된 한국지방재정공제회에 가입된 영조물 사고 공문    시행(2020.11.27)

나. 자전거 도로상 추후 안전사고가 우려되므로 동공발생된 묵동천 맨홀 및    주변 판손 자전거 도로 복구는 우리센터하고 계약체결된 차집관로 연간    단가업체에서 신속하게 정비가 필요함.

별첨 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.