문서번호	설비부-18821
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/27 이달영
협조

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

실정보고 사항 검토보고

『남산예장자락 재생사업 통신공사』관련, 운영부서(주차계획과) 요구사항 등에 대한 건설사업관리단의 실정보고 제출되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 통신공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : ************************

□  감리사/시공사 : *******************

□  공 정 률 : 90%

2		관련근거

□ `20.10.30 : 주차계획과 인수인계 전 요청사항 송부(주차계획과)

3		실정보고 내용

□  운영부서 요청 사항 반영

□ 주차장 원활한 관리를 위한 CCTV 3개소 증설

□ 주차관리실 신설(상주 근무장소)에 따른 통신장비 설치 위치 변경

- 방송 주장비, CCTV 주장비, 비상벨 주장비 위치 변경(통신실→주차관리실)에          따른 케이블 및 트레이 증가

공종	변경 내역	변경 사유	변경금액
통합배선설비	****************	*************	***
방송설비	******************* *******************	**************	*****
CCTV설비	***************** ***************** ***************	************* ***************	*****
케이블트레이설비	**************	********************	*****
직접비 소계			*****
간접비(부가세 포함)			*****
도급비			******
관급자재비(CCTV)			*****
합계(도급+관급)			******

□ 주요 변경내역                                         (단위:천원)

□  건설사업관리자 검토의견

○ 단가, 수량 등 실정보고 내용을 검토한 결과 관련부서 요구내용이 적절히          반영 되었으므로 추후 설계변경 조치함이 적정함.

4		보고자 의견

□ 주차장 운영부서(주차계획과, 서울시설공단)에서 요청한 CCTV추가        설치, 통신장비 위치 변경에 대한 건설사업관리자의 실정보고 내용이       적정하므로 승인하고 추후 설계변경(관급자재는 변경 구매 조치) 시 내역         반영 하고자 함.

붙임 : 1)관련부서 공문 1부.

2)감리단 검토보고 공문 1부. 끝.