“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	우면산가압장 폐쇄 관련 추가 후속조치 검토사항 송부

1. 배수과-9530(’20. 10. 13)호와 관련입니다.

2. 현재 기존 우면산가압장 폐쇄 작업의 일환으로  ’20.11.26. 일자로 암사계통의 유입관로 차단이 완료됨에 따라 추가로 후속조치가 필요한 “광암계통 유입관로 폐쇄 추진사항”을 붙임과 같이 검토의견을 송부하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 우면산 유출계통 관로 폐쇄, 양재 펌프 가동으로 인한 수충격 해소 계획을 조속히 추진하시고 그 일정과 결과를 적기에 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임: 흡수정 폐쇄 검토사항 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송현우		배수과장	代김지환		급수부장	전결 11/27 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-11093	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 상수도사업본부 4층 급수부 배수과	/
전화	02-3146-1439	/전송	02-3146-1429	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(5)