문서번호	생활환경과-18540
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	생활환경팀장	생활환경과장
이진	이재성	11/27 代이재성

직화구이 음식점 등 악취방지시설 설치지원사업장

유지관리 지원 및 점검결과보고

2020. 11.

생활환경과

직화구이 음식점 등 악취방지시설 설치지원사업장

유지관리 지원 및 점검결과보고

❏ 점검개요

○ 점검기간 : ’20.11.18. ~ 11.26.

○ 점검대상 : 악취방지시설 설치지원사업장 15개소

○ 점검방법 : 녹색환경지원센터, 시 합동점검 및 기술지원 실시

○ 점검내역

- 설치지원사업장을 방문, 기 설치된 악취방지시설 유지관리상태 확인

- 악취방지시설 유지관리방법 및 안전관리 등 기술지도

- 시공업체 사후관리 지원여부 및 애로사항 청취 등

❏ 점검결과 및 개선점

○ ’18년 설치사업장 15개소 적정관리, 청소상태 양호

- 상호 및 취급품목 등 변경사항은 있었으나 방지시설은 적정하게 운영하고 있었으며, 청소상태는 대체로 양호함

○ 방지시설 필터청소 및 방지시설 운영방법 등 교육강화 필요

-  대체로 위탁관리로 운영하고 있으나 코로나-19로 인한 경영악화 등으로 직접관리로 전환 및 필터청소 주기가 길어짐

- 준공심사 시 지원대상 사업장의 방지시설 운영관리자를 지정토록 하고 청소 및 관리방법 숙지여부를 확인토록 개선하고자 함

붙임 : 악취방지시설 설치지원사업장 유지관리 점검결과 1부.  끝.