문서번호	수도자재관리센터-24336
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	11/27 정임근
협 조
	주무관			전영진
	전문관			성무랑

수도계량기 납품검사 결과보고

(2020년 소형 동파안전 제2차)

2020.11

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준

적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 시방서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 : *******

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-10426호(2020.11.18)호

2020년 소형 동파안전 수도계량기 구매(제2차) 관련, 소형 수도계량기	*************

나. 납품검사일 : *****************

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사 시료	판정기준		검사결과						비 고
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	*****	***	*	*	***	*	*	*	*	*
15mm	*****	***			***	*	*	*	*	*

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	검사결과						비 고
			종합결과		내압	기차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*

*********************************************************

************************************************

마. 중량계측 결과                                    단위 : (Kg)

구경	기준중량	계측중량 평균	차이	판정	비고
15㎜	****	****	****	**	**************

5. 납품기물 내역

가. 납품  기물번호

************************

나. 불합격 기물번호

*****************

다. 대체품 기물번호

************************

라. 동파시험 시료

*********************************************************

붙임 : 1. 검정확인서 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 구경별 오차시험 내역 1부.

5. 외부위원 의견서 1부.  끝.