문서번호	시설개선과-9220
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	11/27 윤정한
협조

조경반 현장사무실 설비외 4건 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

조경반 현장사무실 설비외 4건 정비 계획

우리과 조경반 현장사무실 세면대 설치 요청 외 4건에 대하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		보고내용

□ 조경사무실 세면대 설치

❍ 추진배경 : 조경반 현장사무실 직원들의 세면기 설치 요청

❍ 위    치 : 조경반 현장사무실 옆 공무직 휴게실

❍ 설치요청 사유

- 작업 후 이물질 제거 등을 위한 세면시설이 없어 이용이 불편함

❍ 조치계획

- 사용이 편리한 휴게실이 될 수 있도록 세면기 설치

□ 시설개선과 화장실 샤워장 혼합수전 설치

❍ 추진배경 : 공무직 직원들의 혼합수전 설치 요청

❍ 위    치 : 시설개선과 (여)화장실 샤워장

❍ 설치요청 사유

- 청소 도구 세탁 등을 위한 세탁공간이 없어 이용이 불편함

❍ 조치계획

- 청소 도구 세탁을 위한 혼합수전 설치

조경사무실 옆 공무직휴게실	시설개선과 (여)화장실 샤워장

□ 실내체육관 내3문 정수배관 정비

❍ 고장내용 : 정수배관 누수 및 보온재 탈락

❍ 위    치 : 실내체육관 내3문

❍ 조치계획

- 누수 배관 및 보온재 교체

▸ STS관 D60, 12M

▸ 보온재 D65, 12M

□ 제1수영장 기계실 내 오·배수, 온수 배관 정비

❍ 고장내용 : 오·배수, 온수 배관 파손으로 누수

❍ 위    치 : 제1수영장 기계실

❍ 조치계획

- 누수 배관 및 유량계 교체

▸ PVC관 D125, 2M

▸ 유량계 D40 교체

□ 주경기장 기계실 보충수 펌프 배관 정비

❍ 고장내용 : 보충수 펌프 플랙시블 조인트 누수

❍ 위    치 : 주경기장 기계실

❍ 조치계획

- 플랙시블 조인트 교체

▸ 플랙시블 조인트 D32

정수배관	오·배수관	온수배관	플렉시블 조인트

Ⅱ		조치계획

□ 기계설비 공사 전문업체에 의뢰하여 정비하고자 함

❍ 정비업체 : ************

❍ 소요예산 : **********

❍ 지출방법 : 정비 비용 소액으로 정비 후 통장계좌 입금

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비.

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.