문서번호	전시과-7935
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	11/27 이정규
협 조
	주무관			代김종경
	주무관			김종경
	주무관			류주연

서울시립과학관 천체관측실 하자점검 결과보고(2020년 1년차 2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

서울시립과학관

(전   시   과)

서울시립과학관 천체관측실 구축 하자점검 결과보고(2020년 1년차 2회)

서울시립과학관 천체관측실 구축공사(건축,전기,소방)에 대하여 1년차 2회 하자점검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

1		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조(담보책임의 존속기간) 및 제70조(하자검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조(담보책임의 존속기간) 및 제69조(하자검사)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 중 제13장 공사계약일반조건

□ 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 2020년 2차 천체관측실 하자점검 계획(전시과-7248, 2020.10.30.)

2		점 검 개 요

□ 검사구분 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 (건축, 전기, 소방 공사) 2020년  2회 하자점검

□ 검사일시 : 2020. 11. 13.(금) / 15:00~17:00

□ 검사장소 : 서울시립과학관 천체관측실 공사 내 과업수행 공간 일체

□ 검사대상 : 천체관측실 구축공사에 포함된 건축, 토목, 조경, 전기 및 정보통신, 소방 등 일체

□ 검 사 자 : 총 12명

□ 서울시립과학관 : 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관 외 각 시설관련 공무직 등 8명

□ 용  역  업  체 : ㈜백산토건 김범용 이사, ㈜태산전력  우성율 대표, ㈜LH방재 함김대성 사원, ㈜메타스페이스 박순창 대표

□ 검사방법 : 천체관측실 시설 및 및 장비인프라 정상작동 여부 및 파손 등 하자발생 건 관능점검·확인

3		하자점검 결과

□ 정기하자검사 결과

공사업체	지적건수	지적내용	조치시기	담당자
㈜백산토건	2건	외벽 루프드레인 벽체사이 실리콘처리 미흡 외부경관 조명 하우징 부착 불량	`20.11월 25일 보수 완료	신지혜
㈜태산전력	13건	총13건 (붙임1. 하자점검조서 참고)		신지혜
㈜LH방재	0건	특이사항 없음	-	신지혜
㈜메타 스페이스	0건	특이사항없음	-	신지혜

※ 분야별 지적사항 상세내용은 붙임 1. 하자검사조서 참조

□ 조치사항

□ 지적사항에 대하여 용역사에 통보하여 하자보수계획서 제출요청

□ 하자보수계획의 적절성 확인·검토 후 보수요청 및 보수시행

□ 조치완료 : `20.11.25. 내 하자보수 완료처리

4		행 정 사 항

□ 별도의 하자가 발생하지 않은 공정에 대해서는 조치없이 향후 지속적인   점검 및 수시 하자관리 철저

□ 잔여 하자담보책임기간 중 정기하자검사 및 하자보증기간 만료에 따른   최종하자검사(2건)시행 철저

□ 2020년 하자보증기간 기간만료에 따른 최종하자점검 대상 (2건)

① 서울시립과학관 천체관측실 구축공사(목공사 및 수장, 미장, 창호, 유리, 도장, 가설, 기타공사)/2020년 12월 06일 기간 만료

② 서울시립과학관 천체관측실 소방공사 /2020년 12월 15일 기간 만료

□ 최종검사 시행시 외부전문가와 합동 검사(계약금 100억원이상 : 2명 이상)

붙임 1. 하자검사조서(2020년 2회차) 1부.

2. 전기공사 점검 내역(천문대 절연저항 측정치) 1부.  끝.