시설물관리 업무일지(2018.11.9)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/09 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8571

일시 : 2018년 11월  9일(금) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:A조2명
○ 금일작업내용
1.통합관제실 가스누설 경보기설치 및 테스트-(주)범강기연 2.B2F 보일러 통신이상 A/S접수 및 통신기판교체-(주)동광보일러 3.1층 온실내 스카이워크 전등 누전-[절연측정 후 전원투입(주)하나전기] 4.공조설비 보수 및 점검-(주)센토리 5.수처리장치 호수공원 한강수 인입펌프 전원투입(09:00~17:00) 6.종합관제센터 민원접수사항(8건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(월요일:13:30 ~ ) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(13:30~16:30까지) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 식물문화센터 B2층, 지하 공동구, 온실 피트층내 하자 체크 공동 확인실시 2.스마트가로등 점검 및 미점등 7개 점검완료[(주)하나전기]