문서번호	의정담당관-10490
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
이동선	권태섭	11/30 이계열
협 조	주무관		이기정
	주무관		박진성

2021년 청사 소방시설 안전점검 용역 계획

2020. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 청사 소방시설 안전점검 용역 계획

❍ 시의회 청사(본관 및 의원회관) 소방시설에 대한 법정 점검 사항 등 을 전문업체에 용역을 시행하여

❍ 안정적인 시설물 유지관리로 화재로부터 인명 및 재산 피해를 예방하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제25조     ❍ 소방시설에 대한 정기적 자체점검 실시

□ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조의2

❍ 소방시설관리업 등록업체에 의한 소방안전관리 업무 대행

Ⅱ		시설 현황

구 분	본 관	의원회관
규모/구조	- 연면적: 8,948㎡ - 구 조: 철근콘크리트	- 연면적: 15,103㎡ - 구 조: 철근콘크리트
소화설비	- 소화전 주·보조펌프: 2대 - 옥내소화전: 18개 - 방수 기구함: 1개 - 스프링클러: - 소화기: 116개	- 소화전 주·보조펌프: 2대 - 옥내소화전: 26개 - 방수기 구함: 4개 - 스프링클러: 487개 - 소화기: 147개 - 알람밸브: 5대
경보설비	- R형수신기, 감지기 180개	- R형수신기, 감지기 362개
피난설비	- 유도등: 137개	- 유도등: 119개
소화활동설비	- 방화문: 33개	- 방화문: 96개 - 방화셔터: 18개

Ⅲ		시행 계획

□ 용 역 명: 서울특별시의회 청사 소방시설 안전점검 용역

□ 용역기간: 2021. 1. 1 ~ 12. 31.(1년간)

□ 주요 과업

❍ 소방시설 법적 자체 점검사항 이행

- 소방시설 종합정밀점검 1회/년, 작동기능점검 1회/년 외관점검10회/년

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조제1항 관련[별표1]

․소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법, 횟수 및 시기

❍ 소방 안전관리 업무 대행

- 소방시설 이상 작동 등 비상시 긴급 출동 점검

- 소방훈련 및 교육보조, 소방계획 작성 보조 등 소방안전관리상 필요 업무

□ 소요예산: 16,685천원

❍ 산출근거

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조제1항 관련[별표2]

․소방시설의 자체점검 시 점검인력 배치 기준

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제20조

․소방시설 점검수수료 기준표(대한건설협회 거래가격지) 참조

❍ 예산과목: 의회청사유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 시행방법: 전자공개수의계약

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률에 의한 “소방시설관리업”을   등록한 자로서 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

Ⅳ		향후 일정

□ ~ ‘20.12.11. : 소방시설 안전점검 용역 발주 및 계약

□ ‘20.  1. 1.  ~ 12.31. : 소방시설 안전점검 용역 실시

따로붙임 : 용역설계 내역서 1부.  끝.