고압가스 수불부 취수장(11.27~29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	11/30 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						23,472
11.01		526	537		1,063	22,409
11.02		530	563		1,093	21,316
11.03	5,400	484	533		1,017	25,699
11.04	5,400	475	572		1,047	30,052
11.05	5,400	432	524		956	34,496
11.06		489	536		1,025	33,471
11.07		485	500		985	32,486
11.08		463	501		964	31,522
11.09		458	519		977	30,545
11.10		459	511		970	29,575
11.11		424	526		950	28,625
11.12		419	502		921	27,704
11.13	5,400	411	537		948	32,156
11.14		463	495		958	31,198
11.15		453	486		939	30,259
11.16		448	511		959	29,300
11.17		428	504		932	28,368
11.18		455	528		983	27,385
11.19	5,400	637	678		1,315	31,470
11.20		905	1018		1,923	29,547
11.21		571	657		1,228	28,319
11.22		513	565		1,078	27,241
11.23	5,400	464	519		983	31,658
11.24	5,400	514	490		1,004	36,054
11.25		498	476		974	35,080
11.26		418	325		743	34,337
11.27		412	534		946	33,391
11.28		405	496		901	32,490
11.29		372	460		832	31,658
11.30					0	31,658
					0	31,658
합계	37,800	14,011	15,603		29,614