	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 알림

1. 관련문서

가. 현장대응단-2702(2020.10.7.)호 『2020년도 하반기 소방용수시설 등 일제  정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-7060(2020.10.6.)호『2020년도 하반기 소방용수시설 등 일제  점검 정비 계획』

2. 현장대응단 2020년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀 조사결과를 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2020. 10. 5. ~ 11. 27.

나. 대    상 : *******************

다. 조 사 자 : 1팀 용수조사 담당자

연 번	용수 번호	식 별	주 소	사용 가부	비 고
1	1595	지상식	***********	사용가
2	1311	지하식	********************	사용가
3	137	지하식	********************	사용가
4	143	지하식	******************	사용가
5	158	지하식	***********	사용가
6	1362	지하식	**************	사용가
7	1363	지하식	*************	사용가
8	146	지하식	*********	사용가
9	150	지하식	*********	사용가
10	1457	지상식	*****************	사용불	상반기보고함

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서 1부. 끝.

	현장대응단장
담당자	신동호		진압1대장	조항일		지휘1팀장	代임현보		현장대응단장	11/30 양영숙
협조자	1팀차량관리주임	주원
시행	현장대응단-8003	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)