문서번호	기전설비과-4966
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
이수민		11/30 代성기학
협조

한강공원 방범용 CCTV 수리 완료 보고

2020. 11.

시설부

(기전설비과)

한강공원 방범용 CCTV 수리 완료 보고

부품 노후 및 고장으로인해 작동불가능한 드론공원 CCTV 시스템을 수리하고 그 결과를 보고드림

□ 수리개요

○ 관련근거 : 기전설비과-4579호(2020.11.10.)

○ 대    상 : 광나루 드론공원 CCTV 시스템

○ 수리일자 : 2020.11.16.

○ 수리업체 : ***********************

○ 소요비용 : ****************

□ 수리결과

○ 세부내용 : NVR 및 카메라 수리, 소프트웨어 점검 및 광케이블 수리

<구매 및 설치 사진>

카메라 수리 완료	NVR 수리 완료	광케이블 교체 완료	영상 출력 확인

○ 설치결과 : 시운전 결과 영상 정상 출력 확인

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 견적서 및 산출기초조사서 1부.

3. 사진대지 1부.  끝.