“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	수원지방법원 성남지원 제2민사부
(경유)
제목	사실조회서 회신(2016가합204741)

아래 사건과 관련하여 요청하신 사실조회서에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 사건: ********************

나. 원고: *****************************************

다. 피고: ********

사실조회사항

1. 이 사건 사업지구 중 서울 송파구 지역에 설치(이설)된 지구외 송수관로 및 광역상수도 관로의 면적에 관하여

- 답변: 서울시는 위례신도시 송파구 및 하남시에 수도공급을 위해 수도시설계획에 명시된 송파구+하남시 지역 송수관로를 위례신도시 지구외에 『오륜사거리~거마가압장까지 D=1000mm, L=1,700m』, 『거마가압장~위례신도시입구까지 D=700mm, L=1,100m』를 2009년~2016년까지 도로상에 매설하였으나, 수도공급설비라고 명시된 36,882㎡ 수도1 부분은 첨부자료 p360,p394를 참고했을 때 성남시에 매설된 한국수자원공사의 광역상수도를 의미하는 것으로 보여 서울시송수관로는 이부분에 해당되지 않을 것 같고, 정확한 자료는 계획을 최초 작성한 한국토지주택공사에 확인해야 할 것으로 판담됨.

붙임  공사위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		급수운영팀장	代정준석		급수운영과장	11/30 한희선
협조자
시행	급수운영과-18483	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/	ldk92@seoul.go.kr	/	부분공개(4)