문서번호	기전과-6955
결재일자	2020. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	11/30 변봉섭
협조
	주무관		조소현

도로 기전시설물 작업지시 계획(4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획(4차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ******************

○ 공사기간 : 2020. 2.21 ~ 12.30

○ 공사금액 : *************

그간 추진사항

○1차 작업지시건

- 작업기간 : 2020. 4.10 ~ 4.27

- 작업내용

․ 등기구 세척(터널 820등, 지하차도 10등, 가로등 342등)

○2차 작업지시건

- 작업기간 : 2020. 5.20 ~ 5.31

- 작업내용

․ 소화기함 5개 설치

․ 소화기 표시등 26개 설치

․ 부점등 보수 117등

○3차 작업지시건

- 작업기간 : 2020. 7.29 ~ 8.29

- 작업내용

․ 영등포 고가 전선로 760m교체

금회(4차) 작업지시사항

시설물명	작 업 내 용	조 치 내 역	비고
대방지하차도	- 전력량계 교체	케이블 단말처리 등
영등포지하차도	- 보도등 교체	보도등 34등 교체
동작지하차도	- 터널 등 교체	터널등 22등 교체
잠수교남단	- 보도 교체	보도등 34등 교체
산복터널	- 분전반 교체	분전반 1면 철거 설치
상도터널	누전차단기 설치	- 누전차단기 250A 1개 설치
영등포고가	전선로 보수	- 전선관 383M 교체

향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 하며, 작업완료 후 설계변경 준공 처리코자 함.

******************

- 작업기간 : 2020.12. 1. ~ 12.15.

붙임 : 4차 작업내역서 1부.  끝.