함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 12월 소방용수시설 및 비상소화장치 정밀조사 실시계획(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1605(2019.03.05.)호 『2019년 소방용수시설 운영기본계획(알림)』

나. 재난관리과-27(2020.1.2.)호 『2019년 소방안전대책 관련 소방용수시설 사전 정밀조사 정비』

2. 위와 관련 우리 공단119안전센터에서 관리중인 소방용수시설 및 비상소화장치 점검에 대한 정기  조사 및 소방안전대책 사전 정밀조사 정비 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 12. 7 ~ 12. 22	(기간중 6일)

나. 대    상 : 498개소(소화전479[임시폐전3 포함], 저수조2, 비소17)

다. 조사방법 : 주간근무시 출동차량 활용 현지확인조사

라. 안전관리 책임자 : 차량별 선임탑승자

※ 감독확인 : 센터장 및 각팀 진압팀장

마. 점검요령

1) 소화전, 저수조, 비상소화장치 전산프로그램 조사 양식에 의거 조사

2) 비상소화장치함 외부불법 광고물제거 및 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 확인

3) 도시미관을 저해하는 소방용수시설정비

4) 각조 선임자는 안전책임자 업무수행시 안전사고 방지 철저

바. 결과조치

1) 119행정정보시스템을 활용 점검내역 전산입력

2) 조사후 변경또는 누락된사항은 119행정보시스템에 수정입력

3) 경미한 사항은 즉시 시정하고 현장보수 불가능한 사항은 사진촬영 제출보고

3. 행정사항

○ 본 업무수행 중 안전사고 방지에 최선을 다하고 각종재난(화재, 구조, 구급 등) 현장출동에 차질이 없도록하기 바라며, 주변침하 등 외관점검에 철저히 해주시기 바랍니다.

붙임 12월 용수조사 서식 1부.  끝.

담당자	최승호		1팀장	김문식		센터장	11/30 임영섭
협조자
시행	공단119안전센터-4629	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화		/전송	02-837-7119	/		/	대시민공개