문서번호	간호1과-9950
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
인명숙		代인명숙		12/01 김남희
협 조	주무관
	공은영

2020년 11월 환자안전 관리 점검표(31병동)

☐ 부서/팀 31병동   /   점검일 2020. 12. 01.(화)   /  점검자 인명숙

구분	점검항목	점 검 내 용			상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상			■유 □무
		증류수 적정선			■양호 □불량
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동상태			■양호 □불량
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능			■양호 □불량
		EKG Monitor 작동상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	제세동기	전원작동 및 충전상태			■양호 □불량
		패들정리 확인			■양호 □불량
의료 용구 관리	환자운반차	운반차 난간 및 바퀴작동 상태			■양호 □불량
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태			■양호 □불량
		높이조절 조임 나사 상태			■양호 □불량
	샤워트롤리	전원 작동 및 충전상태			■양호 □불량
		높이조절 레버 작동			■양호 □불량
응급카트	물품관리	응급약품사용 및 소독물품 유효기간 확인			■Y □N
		intubation-set작동 상태			■양호 □불량
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태			■양호 □불량
		침상 lamp 및 call bell 작동상태			■양호 □불량
		소화기 정 위치			■Y □N
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑			■유 □무
		오물처리 상태			■양호 □불량
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태			■양호 □불량
	목욕실	call bell 작동			■양호 □불량
		미끄럼방지 부착 상태			■양호 □불량
	휴 게 실	환경 청결 상태			■양호 □불량
환자안전관리	환자확인	2가지 이상(이름, 생년월일, 등록번호) 확인			■양호 □불량
	투약안전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수			■양호 □불량
	감염예방	정확한(시점, 시간, 방법) 손위생 수행			■양호 □불량
	낙상예방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유			■양호 □불량
		최근 6개월이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용			□양호 □불량 ■미해당
		침상난간 및 안전가드 상태			■양호 □불량
안전교 육	직 원	5 회	40명	간병인 및 자원봉사자	5 회	14 명

특 이 사 항	11/01 uv 살균소독기 고장으로 11/20 수리완료 11/08 네블라이져 고장으로 수리 완료됨 11/13 병동화장실 문잠김 수리요청 완료 11/17 유효기간 지난 방재실 예비용 산소통 교체하고 산소통 예비용 반납함 11/23 코로나 관련하여 개인 건강 및 병동내 모임, 마스크 착용 등 주의할것 11/30 목욕실 비상벨 고장과 자원봉사실 비상벨 없어 수리 완료

끝.