문서번호	행정지원과-25703
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김태형	여종순	12/01 홍기관

2020년 4/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

2020. 12.

남부수도사업소

(행정지원과)

2020년 4/4분기

아리수 음수대 수질검사 결과보고

시민이 아리수를 믿고 마실 수 있도록 학교, 공공기관 등에 설치된 아리수 음수대 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, ’14.5.9.)

❍ 2020년 아리수 수질검사·관리 종합계획(행정지원과-1815, ’20.1.22.)

□ 기    간 : 2020. 10. 1. ~ 11. 30.

□ 검사주기 : 분기 1회

□ 대    상 : 401개소 3,722대

구분	총 누계		4분기 계		관악구		금천구		동작구		영등포구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	1,611	14,794	401	3,722	137	1,098	69	726	106	899	89	999
학 교	648	12,854	162	3,237	48	953	31	671	38	746	45	867
보육시설	9	12	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
공공기관	339	965	84	243	31	83	8	20	27	81	18	59
공 원	607	955	152	239	58	62	30	35	39	70	25	72
아리수APT	8	8	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(10명), 수질검사원(22명)

□ 결과게시

❍ 학교, 공공기관 등 음수대는 음수대별 수질검사표에 기재

❍ 야외 공원 음수대는 기 배부 음수대 실명제 표지판에 기재

※ 실명제 표지판 미부착 : 26개소 30대

(3분기 대비 표지판 부착 수 50% 증가)

□ 검사항목

❍ 1차 검사 : 5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

❍ 부적합시 : 7개 항목 추가검사

※ 7항목 : 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검사결과

□ 검사결과 : 2,627대 모두 적합

□ 검사현황

❍ 실적 : 총 3,722대 중 2,627대 검사(71%), 1,095대 미검사(29%)

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과		미검사	계	철거	고장	공사중	미사용	단수
		합격	불합격
계	3,722	2,627	-	1.095	1,095	18	12	8	-	1,057
학 교	3,237	2.212	-	1,025	1,025	12	6	4	-	1,003
보육시설	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
공공기관	243	200	-	43	43	6	3	-	-	34
공 원	239	213	-	26	26	-	3	4	-	19
아리수APT	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 3분기 대비 코로나19 확진자 감소로 인해 미검사 내역 6%감소

□ 미검사 음수대

❍ 미검사 : 1,095대(미검사율 29%)

- 단수(96%), 철거(2%), 공사중(1%), 고장(1%)

❍ 고장, 공사 등 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청 안내

❍ 음수대 관리

- 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 검사 현황 통보

Ⅲ		행정사항

□ 수질검사 결과 보고(통보)

❍ 본부, 학교, 자치구 등 음수대 관련부서에 분기별 검사결과 보고(통보)

❍ 자치구 등 공원 관리기관에 야외 음수대 실명제 표지판 부착 안내

- 음수대 실명제 표지판 부착 독려

- 고장 및 미사용 음수대 재 사용시 수질검사 신청토록 안내

❍ 음수대 관리부서(급수운영과, 시설관리과)에 검사현황 통보

- 음수대 신규설치․교체 등 변동사항 발생 시 수질팀에 수질검사 의뢰

붙임 : 시설별 음수대 수질검사결과 6부.  끝.