투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	(주)명남종합건설
(경유)
제목	예비준공검사 시행에 따른 조치사항 알림

귀사와 우리시간 계약체결하여 시행중인 『성수대교북단외2개소승강기설치공사』가 20.12.20일 준공예정에 있음에 따라 예비준공검사를 시행하고 보완사항에 대하여 아래와 같이 요청하오니 조치하고 그 결과를 전후사진 첨부하여 보고하여 주시기 바랍니다.

▢ 보완요청사항

위 치	보완필요사항	비고
성수대교남단	계단물청소필요 교량연결부분 무늬철판 들뜸사항 고정필요 교량연결부분 아스콘 재료분리부분재거후 재시공
동작대교북단	교량과 계단 미연결(교량난간 철거후 연결필요) 세굴방지공 보도브럭 시공미흡부분 보완시공 세굴방지공 보도브럭포장 상부 규사 제거필요 자전거경사로 미끄럼 방지테이프 시공필요 승강기내부 청소실시
성수대교북단	- 교량과 계단 미연결(교량난간 철거후 연결필요) - 자전거경사로 미끄럼방지테이프 시공필요 보도확장구간 난간하부 낙하물 방지시설설치필요 세굴방지공 보도브럭 상부 규사제거필요 승강기내부 청소시행필요

따로붙임 : 사진대지1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		기반시설과장	12/01 라철흠
협조자
시행	기반시설과-4748	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0674	/전송	02-3780-0744	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개