문서번호	시설보수과-4279
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	우배용	조선행	12/01 한성현
협 조

「2020년 동절기 대비」

시설물 안전점검 결과보고

2020. 11.

난지물재생센터

[시설보수과]

「2020년 동절기 대비」

시설물 안전점검 결과보고

동절기간 안전사고 예방을 위하여 대비 센터 시설물 안전점검을 실시하였고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○  「2020년 동절기 대비」시설물 안전점검 추진계획

(시설보수과–4125, ‘20. 11. 19.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 11. 20. (금) ~ 11. 24. (화)

○ 점검대상: 기전시설물, 토목시설물, 관리동 및 체육시설 등

○ 점검방법: 각 과별 점검팀 구성하여 해당분야 점검 실시

□ 점검결과

연번	점검부서	점검결과	조치현황
1	시설보수과	수1처리장 초침 악취이송배관 노후화	조치완료
2		수1처리장 초침 악취이송배관 플렉시블 조인트 노후화	조치완료
3		유입펌프장 고압모터 펌프 토출관 역지변 드레인 라인 누수	조치완료
4		슬러지1처리장 소화가스 이송송풍기 외 156개 장치,설비 명판 부착필요	조치완료
5		송풍기동 응급구조함 외 5개소 안전벨트 등 응급구조물품 부족	조치완료
6		슬러지2처리장 소화조 계단 미끄러짐 사고예방 필요	조치완료
7		지하관랑 배관지지대부 머리부딪힘 안전사고 주의	조치완료
8		지하관랑 머리부딪힘, 넘어짐 등 안전사고 주의	조치완료
9	운영과	수1처리장 생물반응조 2-4 공기배관 부분파손	조치완료
10		수2처리장 4-3-2수로 공기배관 노후화	조치완료

□ 행정사항

○ 해당 시설물에 대한 안전사고 예방 철저

○ 재난사고 발생시 신속한 보고체계 유지

붙임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 점검결과 사진 1부. 끝.