염소용기 계근대장 (정수장 11.26)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	11/27 최종인

2020년 11월 26일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0342	561	0635	539
2		0317	565	0623	537
3		0368	567	0382	560
4		0636	540	0319	564
5		0380	561	0339	568
6		0656	540	0305	566
7
8
9
계		6 병	3,334	6 병	3,334
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,810 kg		3,400 kg
	자체계근	9,150 kg		3,500 kg
용기무게		3,334 Kg		3,334 kg
납품수량		5,476 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		76 kg		66 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.