<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[도로터널 비상방송시스템 구축 계약의뢰 조달구매]

문서번호	기전과-9793
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	주무관	기전과장
	김욱	代강재상	11/27 서승완

계 약 건 명			도로터널 비상방송시스템 구축 계약의뢰 조달구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			*****************************
계약체결년월일			2020년 10월 05일
납 품 기 한			2020년 12월 04일
납 품 년 월 일			2020년 11월 13일
검사(수)년월일			2020년 11월 26일
검사(수) 장 소			강서도로사업소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 11월 27일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강서도로사업		소	기전		과	기계7급	직급	성명	최대성		최대성		代강재상
	검수자	강서도로사업		소	기전		과	공업9급	직급	성명	이동훈		이동훈

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23096314	오디오믹서 OSS-7100	개	6,062,000	3	0	3
23100129	스피커제어유닛 ISS-7200	개	7,881,000	2	0	2
23096891	비상유닛 DBS-6200	개	9,335,000	2	0	2
23094468	비상유닛(화재) SGW-7200	개	2,184,000	2	0	2
22989975	리모트앰프 NCS-7200	개	1,776,000	3	0	3
22988260	방송수신기 AGT-7400	개	2,967,000	5	0	5
		이	하	여	백

□ 검수사진

	기전과장

첨부 :  참조