문서번호	정수과-5503
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
박형수	12/02 이해원

정수처리시설 준설토사류 시료채취 및 분석 의뢰

2020. 12.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

정수처리시설 준설토사류 시료채취 및 분석 의뢰

2020년 정수처리시설 청소 시행 중 준설된 토사류를 폐기물관리법에 따라 처리하기 위해 시료채취 및 시험·분석을 전문기관에 의뢰함.

□ 시료채취

○ 일    시 : 2020. 12. 1.(화) 15:30

○ 채취지점 : 3개소(제2정수장 착수정, 분배조, 배출수지)

○ 시료건수 : 1점(3개 시료 혼합)

○ ********************************

□ 분석의뢰

○ 시 료 명 : 폐여과사(대부분 안트라싸이트이며, 모래, 입상활성탄 등 일부 포함)

○ 분석목적 : 폐기물 적정 처리를 위한 지정폐기물 여부 시험·분석

○ ***************************************

○ 분석항목 : 폐기물관리법 시행규칙 별표1에 따른 유해물질 11개 항목

○ 분석결과 조치사항

- 지정폐기물일 경우 : 지정폐기물 처리업체에 위탁처리

- 사업장일반폐기물일 경우 : 사업장일반폐기물 처리업체에 위탁처리

□ 향후계획

○ 폐기물분석전문기관의 시험·분석 결과에 따라 폐기물(폐여과사) 적법 처리

○ 폐기물 시험·분석 비용 지급

**************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 사무관리비(정수슬러지 성분검사 수수료)

첨부 : 시료채취 관련 사진 및 시료채취 기록부 각 1부.  끝.