고압가스 수불부 취수장(12.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/02 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,537
12.01		361	491		852	29,685
12.02					0	29,685
12.03					0	29,685
12.04					0	29,685
12.05					0	29,685
12.06					0	29,685
12.07					0	29,685
12.08					0	29,685
12.09					0	29,685
12.10					0	29,685
12.11					0	29,685
12.12					0	29,685
12.13					0	29,685
12.14					0	29,685
12.15					0	29,685
12.16					0	29,685
12.17					0	29,685
12.18					0	29,685
12.19					0	29,685
12.20					0	29,685
12.21					0	29,685
12.22					0	29,685
12.23					0	29,685
12.24					0	29,685
12.25					0	29,685
12.26					0	29,685
12.27					0	29,685
12.28					0	29,685
12.29					0	29,685
12.30					0	29,685
					0	29,685
합계	0	361	491		852