	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스온수보일러 고장발생 보고

1. 을지로119안전센터내 운용중인 가스온수보일러가 고장발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 설치 장소 : 을지로 119안전센터 1층 보일러실

나. 고장 품목 : 가스온수보일러(KS-100N)

다. 고장 내역 : 온수기능 및 난방불량(업체확인 요청)

라. 고장 조치 : *********************************

마. A/S 날짜 : 12월 2일(수)  예약

바. 예상 금액 : 출장비 지급예정(50,000원/오만원 미만)

붙임  1. 가스온수보일러 고장발생 보고 1부.  끝.

담당자	김학준		담당자	주병철		119안전센터장	12/02 최종석
협조자
시행	을지로119안전센터-4367	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	부분공개(6)