		강동수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 공사완료 통보(2020-72, 천호동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012020053520
처리일자	2020.12.02.10:00
공사장소	******************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	****
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020-12-01		검사일	2020-12-01		검사자	정재필
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	*****		주 소	**************************************************
	대표자	***		전 화	************
검사방법	현장조사(육안)
검사결과	옥내급수관 교체 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  옥내급수관 검사사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							정재필				시설운영팀장					代한호진					시설관리과장					12/02 代김주경
협조자
시행			시설관리과-18112										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		3146-5207							/전송			3146-5239					/														/	부분공개(6)