		강동수도사업소
CU********2*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	*************	****	*********
소유자 성명	***	********
수용가 주소	************************************************
업종	*******	*****	**
민원신청사유	사용량 과다 민원검정 신청	신청인	***
신청인 주소	************************************************
신청인 연락처	02--	소유자와의 관계	본인
현장조사일	2020.12. 02.	조사자	***
입회자	***	수용가와의 관계	본인
시험장애사유	타 기관 검정의뢰

끝.

주무관							민용수				현장민원과장					12/02 김인웅
협조자
시행			현장민원과-14430										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-3002							/전송			02-3146-5079					/	betimes@seoul.go.kr													/	부분공개(6)