		서부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(연희동 444-**)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962020074989
처리일자	2020.12.02.14:00
공사장소	***********************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	****
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020.12.01		검사일	2020.12.02		검사자	김재엽
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							김재엽				급수운영과장					12/02 代김승완
협조자
시행			급수운영과-20291										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		3146-3644							/전송			3146-3689					/	yeup2424@seoul.go.kr													/	부분공개(6)