문서번호		안전지도처-3239		차장		처장		본부장(직무대행)
등록일자		2020.07.14.
								07/14
결재일자		2020.07.14.
공개여부		대시민공개
				협조
방침번호
	’20년 6월 안전관리관 활동 결과 보고
2020.7.
안전지도처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

’20년 6월 안전관리관 활동 보고

	Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 사장요청사항 15호 74번 “ 안전관리관 역할 재정립”

○ 안전지도처-378호(’20.1.20.)｢안전고신뢰조직 달성을 위한 안전관리관 운영계획(안)｣

○ 안전지도처-1695호(’20.4.13.)｢현장 안전강화 및 안전문화 정착을 위한 안전

관리관 운영제도 개선(안)｣

□ 활동방향

1. 현장 변화관리를 위한 안전감사 역할 수행

안 전 감 사	∙ 주단위 테마별 현장 기본업무 및 각종대책 이행실태 점검 - 공사장 안전관리실태, 각종 안전대책 이행실태 등 점검		안전계획처 및 안전지도처 공동으로 매주 테마선정
	단순 시설점검이 아닌 현장 안전 inspector 역할수행
실 적 관 리	∙ 주단위 점검결과에 대한 레포트 작성 제출 - 문제점에 대한 시정조치서 발부 및 추적관리		점검결과 레포트 안전지도처로 제출
대 책 회 의	∙ 안전관리본부장 주관 대책회의(업무보고) - 현장 관리실태 및 이행실태 업무공유, 대책마련 → 개선 필요사항에 대하여 주단위 테마 선정		매월 대책회의 시행

2. 안전관리관 현장감사 활동 실적관리 및 환류기능

	Ⅱ	주요 활동 실적

□ 점검 현황

구 분	내 용
주간	1주 ~ 2주	테 마	여름철(폭우 등)대비 역사 안전관리 실태 점검
		내 용	- 여름철 특별관리 역사 순회 점검 및 안전관리 - 풍수해 집중(취약개소)관리개소 관리 상태 - 수방자재 및 외부시설물(배수로 등) 관리 상태 등 - 지원체계 및 비상연락방 정비 등
		조 치	29건 개선권고
야간	1주 ~ 4주	테 마	11개 차량사업소 안전관리 실태 점검
		내 용	- 안전보호구(안전모, 안전화 등) 착용 여부 - 전동차 입고 점검시 안전조치(적색기 설치 등) 여부 - 전동차 옥상 점검시 단로기(지적확인환호 등) 취급 규정 준수 여부 - 구내기관사 입환시 기지구내 운전취급규정 준수 여부 등
		조 치	양 호
	3주	테 마	안전관리관/안전지도원 합동 점검
		내 용	- 11개 차량기지(차량, 승무, 기술 등)안전관리 실태 확인 - 신호시설물(미니본드, 선로전환기 등) 유지관리 상태 - 전기시설물(전차선, 애자 등) 유지관리 상태 - 작업자 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부 등
		조 치	양 호

□ 점검 결과 : 총29(건)                        (미조치 현황 0건)

구 분			1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
개선 권고	주간	29	1	0	0	5	3	12	2	6
	야간 (합동)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
현지시정		0	0	0	0	0	0	0	0	0
계		29	1	0	0	5	3	12	2	6
완료		29	1	0	0	5	3	12	2	6
미조치		0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 월 1회 안전관리관/안전지도원 합동 점검 시 개선권고 사항 포함

○ 미조치 현황 : 3(건)

- 4월 미조치(48건)중 45건 완료 : 3건 미조치(진행중)

- 5월 미조치 : 0건

구분	내용	대책(계획)	비고
4월	·청량리역 105번 환기구 시건장치 보호덮개 탈락	6월말 계약후 현장 조사중 (~7월말)	1호선
	·신설동역 81번 환기구 점검구 출입문 경첩 훼손	6월말 계약후 현장 조사중 (~7월말)	1호선
	·서울역 5번 환기구 번호판 탈락	6월말 계약후 현장 조사중 (~7월말)	1호선
	·5224 조형화 환기구 부식 등 2건	소액수선공사(주)한진인테리어 ‘20.5.6~5.9	완료

	Ⅲ	권역별 소통회의

□ 6월 소통회의

구 분	현 안 사 항	결 과
2호선	○ 역삼역 3~4번 출구 수은등 멸등 ○ 삼성역1~4번 출구방면 대합실 계단 밑 배수로 막힘	· 서비스안전센터에서 공사발주 요청 후 전기 1사업소 검토 예정 · 3.4번 배수로 우선조치 후 효과를 분석 하여 1,2번 출구방면 배수로 정비 예정
3호선	○ 불광역 끼임사고 예방을 위한 반사경 설치 시 건축 협조 요청 건	· 반사경 설치시 고정 브라켓 설치 후 설치가능하며 설치협조 가능 (지축기술센터)
	○ 불광역 끼임사고 예방을 위한 안내 방송 전용 스피커 설치 시 전기 연결 협조 요청 건	· 스피커 전원연결은 전기공사 절차와 규정에 맞도록 시공되어햐 하는 사항 으로 신설되는 전원 전기공사는 전기1사업소와 협의 필요
	○ 전삭고 I-1레일 수평 점검 및 조정요청	· 전삭고 레일구배 개선관련 작업은 궤도1사업소와 협의 필요
	○ 기지내 특정인 입고차 승차 무단침입 방지 요청 건	· 전동차 기지 입고 완료후 차장 후부~전부 이동하며 잔류승객 확인 및 위 건에 대한 승무원 전파 교육 실시(지축승무사업소)
4호선	○ 승강장 CCTV분할화면 중 현시되는 화면과 현시되지 않는 화면이 있는데 확실(고장이면 청색, 공화면이면 검정색)하게 구분할수 있도록 표시요청	· 프로그램상 모니터화면에 ×표시 할수 있는 기능이 없음 1,3,4호선 하반기 종합화상시스템 개량 사업시 승장장 감시 모니터 감시 화질 개선 예정
5호선	○ 고덕기지 유치선 궤도 수평상태 불량으로 전동차 유치 시 기울림 현상 발생	· 전 구간 기준치 이내로 확인되었으나, 안전사고 선제적 예방을 위하여 2번째 열차 주박선로 전후구간에 대해 궤도 정정작업을 완료하였음. (궤도2사업소)
	○ 5호선 전동차 열차 무선장치 LTE-R 고장으로 출고 차량 대차 해소 방안 요청	· LTE-R 예비품 분배 및 확보 - 분배완료일자 : ‘20.6.19(초등조치용) - 예비품 수량 : 차상장치(이동국) 4 SET ※ 고덕정보통신관리소 등 5호선 4개 관리소 각 1SET 분배 · 장애조치 교육실시

구 분	현 안 사 항	결 과
5호선	○ 종착역 입고열차 잔류승객 확인 요청	· 답십리승무사업소 - 기관사 종착역 업무프로세스에 의하여 실시. · 강동서비스안전센터 - 최근 1개월간 하남선 연장 시운전 관련, 잔류승객 하차 업무시 업무 지원된 보안관 2명, PSD 안전요원 3명(사회복무요원)이 2인 1조로 일 96대씩 잔류승객하차에 최선을 다함
7호선	○ 역사 열차정보시스템 및 방송 송출 오류 발생	· 모니터링를 강화하여 문제점 도출 후 조치 예정(정보통신2사업소)
	○ 광명사거리역 하선 승강장 천정 누수	· 구조물 누수 보수작업 완료 (건대입구토목관리소)
	○ 반포역 복합상가 A구역 통로 CCTV이설 설치 요청	· 검토 후 예산확보하여 조치 예정 (정보통신2사업소)
8호선	○ 모란역 상선 열차 기관사가 역직원에게 유실물 인계 시 수령시간 감안하여 연락 요망	· 기관사가 모란역에서 불가피하게 유실물을 인계하지 못 할 경우,수진역 또는 신흥역에 유실물을 인계하고 있음.
	○ 모란역 상선 환승통로 계단 논슬립 설치요청	· 모란역 상하선 환승 연결 계단 시.종점부 (첫 단 및 끝 단)에 황색 논슬립을 건축 시설물 예방보수 단가계약으로 7월 중 설치계획 수립.
	○ 남자화장실 소변기 세정방식 교체 요청	· 현재 2개역에 설치된 소변기는 기계처 에서 주관한 센서형 개별 세정방식에서 타이머(PLC)형 일괄 세정방식 식으로 개량되었음. 위와 같은 사유로 현재 운용중인 소변기를 다시 개량하기 위해서는 주무부서인 기계처와 추가적인 협의가 필요함
	○ 산성역 E/S 9호기 동일 건 반복 장애 발생에 따른 조속한 교체 등 대책 마련 요청	· 2021년 예산에 반영되여 산성역 에스컬레이터 교체가 시행 될 수 있도록 검토하겠음.

【기타 활동 내역】

○ 월 안전점검의 날 이행실태 점검

○ 안전예보에 의한 공사장 안전관리 실태 확인 등

	Ⅳ	결 론

□ ’20년 6월 안전관리관은 호선별 안전감사로서 주간/야간 테마별

차량기지(승무, 차량, 기술 등), 승무사업소, 여름철(폭우 등) 대비  안전점검

활동을 통하여 현장 기본업무 및 각종 대책 이행실태을 확인하는 등 현장 안전관리 활동의 구심적 역할을 수행함으로서 현장 안전문화 확산에

기여함.

붙임 : 6월 안전관리관 세부 활동 내용 1부.  끝.