염소용기 계근대장 (취수장 12.02)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/02 최종인

2020년 12월02일 수요일                                                                12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0321	564	0314		700
2		0307	566	0338		566
3		0362	562	0646		539
4		740	540	0355		565
5		0364	567	-		-
6		0627	543	-		-
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,342kg	6병		2,370g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			2,420kg
	자체계근	8,890kg			2,420kg
용기무게		3,342kg			2,370kg
납품수량		5,478kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		78kg			50kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021