염소용기 계근대장 (취수장 11.24)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/02 최종인

2020년 11월24일 화요일                                                                11차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0366	567	0312		695
2		0359	564	0367		566
3		0391	563	0624		537
4		0315	700	0633		538
5		0632	540	0381		562
6		0631	542	0659		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,476kg	6병		3,438g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,950kg			3,500kg
	자체계근	9,010kg			3,510kg
용기무게		3,476kg			3,438kg
납품수량		5,474kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		77kg			62kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021