문서번호	시설보수과-9752
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
송일섭		12/03 임영철
협 조

시설물 정비결과 보고

(교통사고 손괴, 방이고가)

2020. 12.

동부도로사업소

(시설보수과)

교통사고로 파손된 시설물 정비결과 보고

(방이고가)

1		교통사고 현황

○ 일    시 : 2020.10.08.(10시경)

○ 위    치 : 서울시 송파구 방이동 225(방이고가)

○ 사고내용 : 방이고가 송파경찰서 방향으로 SUV차량이 진출입과정에서 충격(접촉)으로 보차도방호책 및 교명주 파손 발생

○ 사고원인자 : SUV차량(********)

2		정비개요

○ 정비경위 : 사고원인자의 차량 보험회사인 현대해상화제보험으로부터 시설공사 계약한 화진INS컨설팅에서 정비공사를 시행함

○ 정비일자 : 2020.11.12.

○ 정비내용 : (상세내역 붙임 참조)

연번	공 종	단위	규모, 규격	비고
1	보차도 방호책	경간	2경간 (가로보 레일, 단부)
2	교명주 부분정비	개소	1개소 (500*500*1,000)

○ 시 공 사 : 화진INS컨설팅 대표 박성진

3		정비결과 확인

○ 정비내용에 대해 현장확인한 결과 파손 및 오염된 모든 시설물에 대해 정비가 완료됨. [※하자 보증기간 : ‘20.11.19~’21.11.18]

붙임  1)준공계 제출(교통사고, 방이고가) 1부.

2)이행(지급)보증보험증권 1부.  끝.