복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	송재수	12/03 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 12. 2.

보고자: 소방위 봉하국, 소방교 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2020. 12. 2.(수) 16:00~17:00

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(신오류***)

내용

1. 민원접수-7366(2020.12.01.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: ***************

나. 설 치 자: *********

다. 설치장소: **********************

라. 내     용

구 분	변경 전	변경 후	비고
주입관 및 통기관	주유소 내 자동차 공업사 측에 휘발유용 주입관 2개소 및 통기꽌 2개소 설치	휘발유용 주입관2개소 및 통기관 2개소 노후화로 인한 위치 변경 설치	주유소내 세차장측 설치
배관	주유소내 자동차 공업사 측에 위치한 주입구 에 모든 배관 연결	휘발유용 주입관 배관 및 통기관 배관 만 주유소내 세차장측 주입관으로 연결	주입관 36m 통기관 36m

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.