정기점검보고서(백련교)

등록번호	시설보수과-10073
결재일자	2020. 12. 3.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
권순회		오재영	12/03 김영철
협 조

시설물명	백련교	시설물 개 요	폭 26m 연장 37.5m		법정구분	법정외	준공년도 2006.1.31
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		오 재 영
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		권 순 회
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2020. 11. 10(화)

∘ 점검구간 : A1-A2(교면포장, 신축이음장치, 배수구, 난간 등)

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1		“특이사항 없음“

∘ 점검결과

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1		“특이사항 없음“

시설물점검표

○ 시설물명 : 백련교

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	〃	-
포 장	〃	-
신축이음	〃	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2020. 12. 03.

점검자 : 직급)     시설6급     성명) 권 순 회

점검자 : 직급) 관리운영6급     성명) 마 순 원

사 진 대 지

위 치		손상내용		사진번호