문서번호	정수과-5529
결재일자	2020. 12. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		12/03 이해원
협조

정수약품(O2, CO2) 수불대장(12.1.)

2020. 12.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계			비 고
12월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
전월누계	297,000	299,554	11,397	297,000	299,653	10,688	594,000	599,207	22,085
1		585	10,812		1,097	9,591		1,682	20,403
2		1,079	9,733		579	9,012		1,658	18,745
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	1,664	19년 이월 13,951	0	1,676	19년 이월 13,341	0	3,340
누 계	297,000	301,218		297,000	301,329		594,000	602,547

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	이산화탄소 현황(1호 탱크)			이산화탄소 현황(2호 탱크)			합 계			비 고
12월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
전월누계	52,270	48,781	17,216	73,730	65,233	17,510	126,000	114,014	34,726
1		0	17,216		0	17,510		0	34,726
2		0	17,216		0	17,510		0	34,726
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	19년 이월 13,727	0	0	19년 이월 9,013	0	0
누 계	52,270	48,781		73,730	65,233		126,000	114,014

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.