	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 형식변경 완료에 따른 결과 보고(440호)

1. 재난관리과-7154(2020.12.1.)호 「소화전 형식변경 완료에 따른 확인계획 알림(440호)」 관련입니다.

2. 소화전 형식변경에 따른 조사결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기간: 2020. 12. 3.(목)

나. 대상

연번	용수번호	형식	위치	사유	결과	관할
1	440호	지상식	용산구 소월로2길 11 (후암동 444-1)	신축공사	형식변경 (지상식⇒지하식)	후암

붙임  1. 소방용수시설 이설 및 보수완료 확인결과(서식) 1부.

2. 소방용수 관리카드(440) 1부.  끝.

.

	후암119안전센터장
지출담당자1	임상훈		1팀장	장경호		119안전센터장	12/03 김동렬
협조자
시행	후암119안전센터-5168	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 후암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/		/	대시민공개