	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	호주관 야외 동물전시장 보일러 보수 요청

우리과 호주관에 동물전시장 설치되어 있는 전기보일러 고장 발생으로 보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청 내역

위치	현장 사진	현 황
호주관 (회색동부캥거루, 에뮤방사장)		사계절 동물 전시를 위해 방사장에 설치된 야외 전시장의 보일러 모터고장 및 누수 발생으로 겨울철 동물전시에 지장 초래 (보일러실 점검결과 자체 보수가 어려운 것으로 판단)

끝.

	동물복지2과장
주무관	임정균		주무관	이재황		동물복지2과장	12/04 박용춘
협조자
시행	동물복지2과-6679	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화	02-500-7841	/전송	02-500-7659	/	jeongkyun@seoul.go.kr	/	대시민공개