문서번호	수질과-11798
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장
김병기	12/04 서한호

재염소시설 유지관리 수선유지비 예산 재배정 계획

2020. 12.

생산부

(수질과)

재염소시설 유지관리 수선유지비 예산 재배정 계획

서부수도사업소 염소분산주입시설 고장 등의 사유로 긴급정비 예산 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 재배정하고자 함.

□ 예산요청 내용

○ 관련 근거 : 서부수도 행정지원과-23953(2020.12.2.)

○ 요청 사유 : 전동밸브 모터 및 열선 긴급교체

- 고장내용 : 소금탱크 급수 전동밸브 고장 및 염수 배관 열선 누전

- 사업내용 : 전동밸브 모터 1대, 염수배관 열선 1식 교체

○ 예산요구액 : 1,000천원

(단위 : 천원)

구 분	‘20년 배정예산	집행잔액	예산요구액
서부수도	14,000	187	1,000

※ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 검토 결과

○ 전동밸브 모터 및 열선 긴급 교체 필요

- 차염소산나트륨 정상 주입을 위한 소금탱크 급수 전동밸브 모터 교체 필요

- 동절기 소금물공급배관 동파방지를 위한 열선 교체 필요

○ 예산 요청액(1,000천원) 적정

- 전동밸브 모터 및 열선 교체 비용 : 900천원(부가세 포함)

열선 노후로 누전 발생	전동밸브 모터 고장으로 작동 불능

□ 예산배정 계획

○ 수선유지교체비 재배정

(단위 : 천원)

예산현액	배정잔액	서부수도 기배정액	금회배정		배정후 잔액
			배정처	금액
1,202,000	6,330	14,000	서부수도	1,000	5,330

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 차염설비 긴급 수리에 따른 예산 요청(서부) 1부.

2. 사업계획서(서부) 1부. 끝.