고압가스 수불부(12/03)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/04 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-9717

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						13,732
12.01		0	0	240		0	0	212	212	13,520
12.02		0	0	240		0	0	218	218	13,302
12.03		0	0	240		0	0	229	229	13,073
12.04			0	240					0	13,073
12.05			0	240					0	13,073
12.06			0	240					0	13,073
12.07			0	240					0	13,073
12.08			0	240					0	13,073
12.09			0	240					0	13,073
12.10			0	240					0	13,073
12.11			0	240					0	13,073
12.12			0	240					0	13,073
12.13			0	240					0	13,073
12.14			0	240					0	13,073
12.15			0	240					0	13,073
12.16			0	240					0	13,073
12.17			0	240					0	13,073
12.18			0	240					0	13,073
12.19			0	240					0	13,073
12.20			0	240					0	13,073
12.21			0	240					0	13,073
12.22			0	240					0	13,073
12.23			0	240					0	13,073
12.24			0	240					0	13,073
12.25			0	240					0	13,073
12.26			0	240					0	13,073
12.27			0	240					0	13,073
12.28			0	240					0	13,073
12.29			0	240					0	13,073
12.30			0	240					0	13,073
12.31			0	240					0	13,073
합계	0	0	0		0	0	0	659	659

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			36,676
12.01		0	0	0	36,840		1,580	35,096
12.02		0	0	0	36,840		1,670	33,426
12.03		0	0	0	36,840	18,270	1,728	49,968
12.04				0	36,840			49,968
12.05				0	36,840			49,968
12.06				0	36,840			49,968
12.07				0	36,840			49,968
12.08				0	36,840			49,968
12.09				0	36,840			49,968
12.10				0	36,840			49,968
12.11				0	36,840			49,968
12.12				0	36,840			49,968
12.13				0	36,840			49,968
12.14				0	36,840			49,968
12.15				0	36,840			49,968
12.16				0	36,840			49,968
12.17				0	36,840			49,968
12.18				0	36,840			49,968
12.19				0	36,840			49,968
12.20				0	36,840			49,968
12.21				0	36,840			49,968
12.22				0	36,840			49,968
12.23				0	36,840			49,968
12.24				0	36,840			49,968
12.25				0	36,840			49,968
12.26				0	36,840			49,968
12.27				0	36,840			49,968
12.28				0	36,840			49,968
12.29				0	36,840			49,968
12.30				0	36,840			49,968
12.31				0	36,840			49,968
합계	0	0	0	0		18,270	4,978