저수조청소 대상제외 보고(동진기연)

문서번호	시설관리과-29876
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		조병철		박종일		12/04 代박종일

관내 저수조청소 의무대상 제외요청에 대하여 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축물 현황

건물명칭	동진기연
건물현황	소재지	동대문구 답십리로 9 (전농동 622-1)	용 도	위탁시설 및 근린생활시설
	규 모	지하2층 / 지상4층	세대수	0세대
	연면적	3,263.22㎡	준공일	1982. 10. 18.
	관리자	신주용 대표	연락처	966-3566

□ 보고내용

○ 지하 콘크리트 저수조의 토출배관을 철거후에 건물내는 배수관수압을 이용한 직결

급수로 수돗물을 공급하고 있으므로 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할  건축물)

제1항에 의거 저수조 청소 등 위생관리 대상에서 제외토록 하고,

※ 기존 저수조는 소화용저수조로만 사용 중임.

○ 향후 저수조를 급수용으로 사용시에는 사용 전 청소를 실시해야 함을 안내하고자 함.

□ 현장사진

콘크리트저수조 및 펌프전경	펌프 미사용(밸브 닫힘)
저수조 토출배관 철거	고가 저수조 철거

. 끝.