고압가스 수불부 취수장(12.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/04 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,537
12.01		361	491		852	29,685
12.02	5,400	279	451		730	34,355
12.03		327	458		785	33,570
12.04					0	33,570
12.05					0	33,570
12.06					0	33,570
12.07					0	33,570
12.08					0	33,570
12.09					0	33,570
12.10					0	33,570
12.11					0	33,570
12.12					0	33,570
12.13					0	33,570
12.14					0	33,570
12.15					0	33,570
12.16					0	33,570
12.17					0	33,570
12.18					0	33,570
12.19					0	33,570
12.20					0	33,570
12.21					0	33,570
12.22					0	33,570
12.23					0	33,570
12.24					0	33,570
12.25					0	33,570
12.26					0	33,570
12.27					0	33,570
12.28					0	33,570
12.29					0	33,570
12.30					0	33,570
					0	33,570
합계	5,400	967	1,400		2,367