“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 11월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2020년 11월 정수생산현황을 붙임과   같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2019.11월) (일수30일)	2020.11월 (일수30일)	증·감량	증·감율(%)	2020.10월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,181,500	6,768,400	+586,900	+8.67%	7,033,800	-265,400	-3.92%
총 생산량	6,047,900	6,623,600	+575,700	+8.69%	6,889,200	-265,600	-4.01%	관사제외
1일 생산량	201,597	220,786	+19,189	+8.69%	222,232	-11,222	+5.04%
유효율(%)	97.84%	97.86%	+0.02%	%	97.94%		-0.08%

붙임 : (1) 2020년 11월 정수생산량 현황 1부

(2) 유량계   11월 일보보고서 1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수과장	12/04 방진표
협조자
시행	정수과-8177	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)