문서번호	시설관리과-23863
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김동규		양창진	12/07 代김남구
협 조
	주무관			강종구
	주무관			김재현
	주무관			이한수
	주무관			하석주

2020년 하반기 기전시설물 하자검사 결과 보고

「2020년 하반기」

기전시설물 하자검사 결과 보고

2020. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2020년 하반기」

기전시설물 하자검사 결과 보고

우리 사업소 아리수올림터·배수지의 기전시설물에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조」 규정에 의거, 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ	추진근거

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조」
-연 2회 하자검사 실시
-계약금액 3,000만 원 이하인 공사는 하자검사조서 생략

○ 2020년 하반기 기전시설물 하자검사 시행 계획(시설관리과-23159, ‘20.11.26.)

Ⅱ	검사개요

○ 검사기간 : 2020. 11. 30.(월) ~ 12. 04.(금)

○ 검 사 자 : 시설관리과 기전팀장 외 6명

○ 점검대상시설물

(단위: 개소)

연 도	하 자 기 간				비고
	계	1년	2년	3년
‘17~18년	3		1	2
2019년	4	1		3
2020년	5		4	1
합계	12	1	5	6

※ 세부내역 별도 붙임

Ⅲ	검사방법

○ 현장 실사하여 하자 여부 육안 검사

○ 기전시설물 작동상태 이상 유무 확인

Ⅳ	검사결과

○ 특이사항 없음

붙 임: 1. 하자검사명령부 1부.
2. 하자보수관리부 1부.
3. 하자검사조서 1부.
4. 하자검사 사진 대지 1부  끝.