소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 재조사 요청에 따른 조사 결과 보고(역촌)

1. 재난관리과-7244(2020.12.4.)호『소방용수시설 노후밸브 교체 및 재조사 요청에   따른 검수 변경 알림(공설 317074호 등 13개소)』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 역촌119안전센터 소방용수시설 재조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

관할	용수 번호	위치	형식	고장 내역	정비내역	조사결과
역촌	317074	연서로15길 30	지하식	불출수	미 정비 (서부수도사업소 현장 확인결과 정상출수)	정상출수

붙임  소방용수시설 검수 결과서 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		3팀장	박상은		센터장	12/07 민경대
협조자
시행	역촌119안전센터-5325	(		)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동) 역촌119안전센터	/
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/		/	부분공개(6)