“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	건물 관리자, 소유자 귀하
(경유)
제목	2020년 하반기 대형저수조 청소 및 수질검사 실시 재 안내

1. 서울시 상수도 행정 발전을 위해 많은 관심을 가져 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. ‘수도법’, ‘서울특별시 수도조례’의 관련 규정에 따라, 귀 건축물(시설)은 저수조 청소와 수질검사를 의무적으로 시행해야 하는 건물이며, 2020.11.30.일 현재까지 2020년 하반기 청소결과 보고서 또는 수질검사 보고서가 미 접수 되었습니다.

3. 이에, 다음과 같이 재 안내 드리니 조속한 시일 내에 저수조 청소 및 수질검사를 시행하시고, 청소(수질검사) 결과를 2020.12.31.까지 인터넷등록 또는 우편 제출하여 주시기 바랍니다.

저수조 청소(수질검사)를 이미 시행한 경우에는 청소업체 또는 수질검사기관에 결과보고서를 즉시 제출토록 독려하시기 바랍니다.

가. 저수조(물탱크) 청소 및 위생관리 의무사항

1) 청    소 : 반기 1회 이상 실시(하반기 7~12월)

2) 수질검사 : 마지막 수질검사일로부터 1년 이내

3) 관리자교육

가) 교육 대상자가 된 날로부터 1년 이내(5년마다 8시간 이수)

나) 교육기관 : 환경보전협회[02-3407-1500(http://www.epa.or.kr)]

나. 청소(수질검사) 결과 제출방법

1) 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 등록

2) 우편제출 : (06300)서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과

※ 의무사항 미 이행 시 관련법에 따라 벌금 또는 과태료가 부과될 수 있음. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	신중선		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	전결 12/07 최춘근
협조자
시행	급수운영과-19010	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개