문서번호	급수운영과-23999
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
정기성		이훈재	12/07 채재일
협조

『성요셉아파트일대 환경개선공사』

소화전 이설 검토 보고

(중구 중림동)

2020. 12.

중부수도사업소

(급수운영과)

『***************』소화전 이설 검토 보고

중구청 도심재생과로부터 ******************* 소화전 원인자이설에 따른 우리 사업소 소관사항 검토 사항이 있어 조치계획을 보고드림.

□ 공사현황

○ 관련문서: *****************************

○ 공사위치: 서소문로6길 34 성요셉아파트 (중림동 149)

○ 사 업 명: *****************************

○ 공사기간: 2020.11.18. ~ 2020.12.16.

○ 공사내용: 소화전이전 및 비상소화장치함 설치

□ 보고내용

○ 해당 위치에 본관 *************으로부터 분기된 지상식소화전이 운용되고 있으나 GIS 시스템 상 누락 된 것으로 확인

현장사진	GIS 시스템

○ 중구청 도심재생과에서 시행하는 ********* 성요셉아파트 주변 상가거리 활성화 및 환경개선 공사 구간 내 지상식 소화전 이설은 공사의 시급성을 감안, 원인자 공사로 진행이 필요한 사항임

□ 조치계획

○ 상수도관 이설 승인조건을 이행하고 공사시행에 따른 공사일정, 관리사무소 협의, 주변 상수도 밸브조작 관련 급수수계 작업 등의 전반적인 계획과 해당 지역 입주민들과의 업무 협의가 필요한 사항임.

○ 해당 상수도관 이설 공사는 원인자 이설 공사 사항으로 공사시행 시 관련되는 퇴수 및 경비 등 전반적인 비용은 “서울특별시 수도이설 등 원인자 부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금 부과 및 징수하도록 하고,

○ 원인자 시행 이설 공사 관련「상수도관 이설 승인조건」을 시행하도록 함을 회신하고자 합니다.

○ 소화전 이설공사 준공 시 누락된 소화전에 대하여 GIS시스템 수정 조치.

붙임  1. 관련 공문 및 위치도 1부

2. 상수도관 이설 승인조건 1부

3. 원인자부담금 산출내역서 1부

3. 착공계 1부.  끝.