	영등포소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2020년 보이는 소화기 보수 및 유지관리 결과 알림(11월말 기준)

1. 관련근거

가. 예방과-5643(2020.3.17.)호 “2020년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획 알림”

나. 예방과-8557(2020.4.29.)호 “보이는 소화기 보수 및 정비를 위한 물품 구매계획”

2. 주택밀집지역 등 화재취역지의 시민 자율 초동대응 능력 역량 강화를 위해        설치한 보이는 소화기 보수 및 정비결과를 다음과 같이 알려드리니, 각 안전센터     (현장대응단)에서는 보이는 소화기 보수시 익월 3일한 사진첨부(정비 전·후),         유지관리 대장을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2020. 1. 1 ~ 11. 30.

나. 총 보수실적 : 59개소 124개 정비(교체)

화재	주민신고	응답소 등 민원	구청통보	자체순찰	공공근로자 점검
10	10	3	3	3	30

다. 총 보수내용

소화기 사용(화재)	소화기 압력미달(교체)	소화기 망실	소화기 노후	거치대 파손	케이스 파손(교체)
22	19	4	1	1	77

※ 11월중 실적 : 실적 없음

붙임  보이는 소화기 유지관리 대장(2020.11월말 기준) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박재철		지휘2팀장	김승종		현장대응단장	12/07 김철수
협조자	진압2대장	代박종연
시행	현장대응단-9032	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/
전화	02-6981-7150	/전송		/		/	부분공개(6)