문서번호	기전과-10089
결재일자	2020. 12. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/07 서승완
협조

『새말로9길 도로다이어트사업』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『새말로9길 도로다이어트사업』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 공사완료 및 준공요청에 따른 준공   승인검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-22595(2020.11.05.)호

교통행정과-63724(2020.11.26.)호

대영전기감 GE20C-12-09(2020.12.07.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 새말로9길 도로다이어트 교통신호 개선사업

원 인 자 : 구로구청

위     치 : 구로구 새말로9길 일대

공사개요 : 교통신호기 이설

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	㈜새한전설	지주 이설 1본 지중선로 교체 1식

공사기간 : 2020.11.18. ~ 2020.12.07.

준공검사 : 2020.12.04.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2020년 12월 04일 15시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	*****
입 회 자	대영유비텍㈜	*****
″	교통관리과
″	구로경찰서 교통과
″	교통운영과
시 공 사	㈜새한전설	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 : 적 정

Ⅳ		조 치 의 견

상기 검사결과 설치기준에 적합하게 시공되었음으로 준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공감리조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.